Дифракция света лазера на дифракционной решетке.

Лабораторная работа по физике

Цель работы: ознакомиться с одним из случаев проявления волновых свойств света - дифракцией на дифракционной решетке, научиться измерению длины волны излучения лазера и периода решетки.

Задание (1.

Измерение длины волны излучения лазера при известном периоде решетки.

- Установим решетку с известным периодом .Измерим расстояния от центра до главных максимумов 1,2,3,4,5 порядка слева и справа от центра.Для каждого измерения вычислим синус угла дифракции по формуле:

,м ;

- Используя формулу условия главных максимумов  для каждого измерения вычислить :

м 		м

м 		м

м 		м

м 		м

м 		м

- Вычислим среднее значение  :

м

Таблица (1.

| (,п/п | d , мм | L , м | x , мм | k | , нм | ,нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 40 | 1 | 676 |  |
| 2 |  |  | 80 | 2 | 672 |  |
| 3 |  |  | 123 | 3 | 680 |  |
| 4 |  |  | 163 | 4 | 666 |  |
| 5 | 0,01 | 0,59 | 208 | 5 | 665 | 671,5 |
| 6 |  |  | 40 | 1 | 676 |  |
| 7 |  |  | 80 | 2 | 672 |  |
| 8 |  |  | 121 | 3 | 670 |  |
| 9 |  |  | 164 | 4 | 670 |  |
| 10 |  |  | 209 | 5 | 668 |  |

- Вычислим погрешность измерения  как погрешность прямых измерений.

;  ;  ; ;

Промахов нет

;  ;

;

;

Задание (2.

Определение числа штрихов на 1 мм длины решетки при известной длине волны.

- Установим решетку с неизвестным периодом .Проведем измерения как в предыдущем задание.

- Вычислим по формуле условия главных максимумов период .

- Вычислим среднее значение d.И по этому значению число штрихов  решетки на 1 мм ее длины.

мм

Таблица (2.

| (,п/п | ,нм | L , м | X , мм | k | d , мм | <d> , мм | , 1/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 20 | 1 | 0,0199 |  |  |
| 2 |  |  | 39 | 2 | 0,0203 |  |  |
| 3 |  |  | 61 | 3 | 0,0196 |  |  |
| 4 |  |  | 80 | 4 | 0,02 |  |  |
| 5 | 671,5 | 0,59 | 102 | 5 | 0,0197 | 0,02 | 50 |
| 6 |  |  | 20 | 1 | 0,0199 |  |  |
| 7 |  |  | 40 | 2 | 0,02 |  |  |
| 8 |  |  | 62 | 3 | 0,0196 |  |  |
| 9 |  |  | 80 | 4 | 0,02 |  |  |
| 10 |  |  | 101 | 5 | 0,0199 |  |  |

- Вычислим погрешность измерения <d> как погрешность прямых измерений :

;;

Промахов нет

;  ;

;

;

Задание (3.

Измерение длины волны излучения лазера при известном периоде решетки.

- Установим решетку с известным периодом .Измерим расстояния от центра до главных максимумов 1,2,3,4,5 порядка слева и справа от центра.Для каждого измерения вычислим синус угла дифракции по формуле:

,м ;

- Используя формулу условия главных максимумов  для каждого измерения вычислить :

м 		м

м 		м

м 		м

м 		м

м 		м

- Вычислим среднее значение  :

м

Таблица (1.

| (,п/п | d , мм | L , м | x , мм | k | , нм | ,нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 26 | 1 | 665 |  |
| 2 |  |  | 53 | 2 | 673,5 |  |
| 3 |  |  | 82 | 3 | 686 |  |
| 4 |  |  | 110 | 4 | 679 |  |
| 5 | 0,01 | 0,39 | 143 | 5 | 687 | 676,4 |
| 6 |  |  | 26 | 1 | 665 |  |
| 7 |  |  | 53 | 2 | 673,5 |  |
| 8 |  |  | 81 | 3 | 678 |  |
| 9 |  |  | 109 | 4 | 673 |  |
| 10 |  |  | 142 | 5 | 684 |  |

- Вычислим погрешность измерения  как погрешность прямых измерений.

;  ;  ; ;

Промахов нет

;  ;

;

;

Задание (4.

Определение числа штрихов на 1 мм длины решетки при известной длине волны.

- Установим решетку с неизвестным периодом .Проведем измерения как в предыдущем задание.

- Вычислим по формуле условия главных максимумов период .

- Вычислим среднее значение d.И по этому значению число штрихов  решетки на 1 мм ее длины.

мм

Таблица (2.

| (,п/п | ,нм | L , м | X , мм | k | d , мм | <d> , мм | , 1/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 13 | 1 | 0,0203 |  |  |
| 2 |  |  | 26 | 2 | 0,0203 |  |  |
| 3 |  |  | 40 | 3 | 0,0199 |  |  |
| 4 |  |  | 53 | 4 | 0,02 |  |  |
| 5 | 676,4 | 0,39 | 71 | 5 | 0,0196 | 0,02 | 50 |
| 6 |  |  | 13 | 1 | 0,0203 |  |  |
| 7 |  |  | 27 | 2 | 0,0196 |  |  |
| 8 |  |  | 41 | 3 | 0,0195 |  |  |
| 9 |  |  | 52 | 4 | 0,0204 |  |  |
| 10 |  |  | 69 | 5 | 0,0195 |  |  |

- Вычислим погрешность измерения <d> как погрешность прямых измерений :

;;

Промахов нет

;  ;

;

;