Элементы теории ошибок измерений

Под погрешностью измерений понимают:

А) среднее арифметическое результатов измерений;

В) просчеты по измерительным приборам;

С) разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины;

Д) результаты измерений по определенной геометрической закономерности;

Е) нет правильного ответа;

По характеру действия погрешности бывают:

средние, грубые, элементарные;

грубые, систематические, случайные;

грубые, математические, интегральные;

систематические, погодные, вероятные;

случайные, средние, вероятные;

Грубые погрешности это:

когда результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на конечный результат;

погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат измерения остается неизвестным;

погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установленный для данных условий измерений, предел;

погрешности, которые по знаку или величине однообразно повторяются в многократных измерениях

нет правильного ответа;

Как избежать грубых ошибок при геодезических измерениях?

А) путем введение поправки;

В) путем повторного измерения;

С) путем вычисления квадратической ошибки;

Д) путем вычисление предельной ошибки;

Е) путем вычисления  арифметической середины.

Случайные погрешности это:

А) когда  результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на конечный результат;

В) погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат измерения остается неизвестными;

С) погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установленный для данных условий измерений, предел;

Д)погрешности, результаты измерений которых меняется по определенной математической закономерности;

Е) нет правильного ответа.

Характеристикой точности случайных погрешностей отдельного измерения применяют:

А) среднюю кубическую погрешность;

В) среднюю квадратическую погрешность;

С) среднюю геометрическую погрешность;

Д)  среднюю географическую погрешность;

Е) среднюю тригонометрическую погрешность.

Квадратическая  предельная погрешность для данного ряда измерений не должна превышать:

А) 4m;

В) 5m;

С) 6m;

Д) 3m;

Е) 1m.

Систематические погрешности это:

А) когда  результаты измерения каждого отдельного участка не влияет на конечный результат;

В) погрешности, размер и влияние которых на каждый отдельный результат измерения остается неизвестными;

С) погрешности, превосходящие по абсолютной величине некоторый, установленный для данных условий измерений, предел;

Д) погрешности, результаты измерений которых меняется по определенной математической закономерности;

Е) нет правильного ответа;

Как свести влияние систематических ошибок к минимуму?

А) путем повторного измерения;

В) путем введения поправки к результату измерения;

С) путем нахождение квадратичной ошибки;

Д) путем нахождение предельной ошибки;

Е) путем нахождение вероятнейшим значением.

При определенных условиях измерений случайные погрешности по абсолютной величине не могут превышать:

Среднего отклонения;

Средне алгебрического;

Известного предела;

Математической закономерности;

Источника происхождения;

Отношение абсолютной погрешности к значению самой измеряемой величины называется:

А) случайной погрешностью;

В) относительной погрешностью;

С) грубой погрешностью;

D) систематической погрешностью;

E) равноточной погрешностью;