- Измерение и обработка результатов измерения

С помощью измерений невозможно узнать точное значения измеряемой величины. Чем лучше измерение, тем меньше интервал, в пределах которого лежит точная величина. Это записывается так:

В этой записи x – это полученная величина, а точное значение этой величины лежит в интервале от () до ().присутствует всегда, так как не бывает абсолютно точных измерений. Чем лучше приборы, тем меньше .

Измерения делят на прямые и косвенные. Для примера: прямые измерения – линейкой измерить длину предмета; косвенные – для определения плотности замерить массу весами, и размеры предмета, высоту, длину и ширину – линейкой, в итоге измерение плотности будет косвенным измерением.

Для того чтобы избежать случайных ошибок, измерения производятся по несколько раз. После проведения серии измерений ,.. находим , где n – число измерений, это среднее и есть самая близкая к истинной величина.

- - абсолютная погрешность i-го измерения

- - относительная погрешность i-го измерения

Лучше в качестве  использовать . Тогда результат будет выглядеть . Все это для прямых измерений.

Для косвенных измерений:

1) Пусть . Здесь А, В измерены с погрешностью , . X соответственно тоже будет с погрешностью. Для того чтобы измерить погрешность необходимо продифференцировать уравнение ,

а затем дифференциалы заменить этими самыми погрешностями.

Так как погрешности могут быть любого знака, максимальная погрешность

Например:

Считаем относительную погрешность измерения.

2)

. Здесь А измерено с погрешностью , В с , С с . m,n,p – константы.

Вначале логарифмируем это уравнение.

А затем дифференцируем:

- Переходим к формуле для расчета ошибки:

Относительная погрешность результата косвенных измерений определяется суммой относительных погрешностей каждого измерения.

- Операции с приближенными числами:

Например, приближенное число 5,41. В нем 3 значащие цифры. Тогда погрешность по умолчанию . Нули справа – значащие цифры, нули слева – нет.

Оформление результата:

Если результат получился x=543,21, а =3,21057, то необходимо округлить и оставить:

x=543,21, а =3,21057. Ошибку округляем до первой значащей цифры. Тогда результат получится .