Исследование электрических колебаний.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Выяснить зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты. Из графика полученной зависимости определить параметры контура (w0,w,Q,L,R,). Рассчитать XL,Xc,Z на частоте f=350 кГц. Выяснить зависимость разности фаз от частоты. Рассчитать из графика полученной зависимости w0 и L. Рассчитать XL и Xc на резонансной частоте f. По экспериментальным Т и  вычислить следующие параметры контура: w0,f0,Q,L,R,w’,f’.

Методика эксперимента:

Собираем схему показанную на рис.1, в нее входят следующие приборы: генератор высокочастотный- Г,

осцилограф - N, катушка индуктивности L, резистор R=62 Ом, два вольтметра  V1 и V2, частотомер-F, конденсатор С=750 Пф. Устанавливаем переключатель П в положение 1. При этом вольтметр V1 будет измерять эффективное значение напряжения, подаваемого на контур ( эф ), а вольтметр V2- эффективное значение напряжения на ризисторе R (Uэф). Подаем с генератора синусоидальный сигнал с частотой f=180 кГц и напряжением U=200 мВ. Изменяем частоту генератора f от 180 до  300 кГц с интервалом f=10 кГц, снимая зависимость эф= эф(f) и Uэф=Uэф(f), при этом определяем значение резонансной частоты f0. Для вычислений используем следующие формулы:

Таблица измерений

Графики UR0/0F(f) теоретический (справа) и экспериментальный ( слева )

UR0/0                                                                          UR0/0

Значение f0 из графика равно: 232 кГц, a  значения f1 и f2 для w1 и w2 равны соответственно: 216 кГц и 252 кГц.Тогда по формулам, приведенным выше, получим результаты расчета характеристик контура:

Расчет на частоте f=350 кГц:

Расчет погрешности измерений и вычислений

Задание 2

Методика: Перевели осциллограф в режим измерения разности фаз двух колебаний . Изменяя частоту генератора f от 180 до 300 кГц, сняли зависимость =F(f). Интервал изменения частоты f выбрали в зависимости от изменения .

Графики F(f) теоретический (справа) и экспериментальный ( слева)

,рад,рад

Из графика:

Задание 3

Методика: 					Собрaли cхему представленную на (рис.2). Поставили переключатель П на макете в положение 2. Ручку реостата R1 поставили в самое крайнее левое положение. Подали с импульсного генератора сигнал длительностью мкс, частотой повторений fn=5 кГц и амплитудой Uвых=0.9 В. По изображению полученному на экране осцилографа определили период Т=0.8 мкс, и время релаксации мкс. Изменяя сопротивление, мы наблюдали как меняется форма собственных колебаний. Подобрали R1 таким образом, что колебательный контур переходит в апериодический и зарисовали картинку на осцилографе. Затем опять вернули ручку реостата в крайнее левое положение и подали сигналы длительностью мкс, частотой повторений fn=2.4 кГц и амплитудой Uвых=0.9В, зарисовали полученную осцилограмму.

Вычисление характеристик контура

Вычисление погрешностей

Вывод: С помощью данной работы мы выяснили, что полученные экспериментальные 	зависимости амплитуды и разности фаз от частоты соответствуют теоретическим выкладкам, 	что подтверждается выше приведенными графиками и соответствующими вычислениями 	парметров контуров.