Экспериментальные исследования электромагнитной индукции

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Выяснить зависимость  амплитуды  Э.Д.С. взаимоиндукции от частоты f и зависимость  амплитуды  Э.Д.С. индукции от угла  ( положения контура в магнитном поле)  вычислить на основе экспериментальных данных ( коэффициент взаимоиндукции ) и   (максимальное потокосцепление), выяснить зависимость  амплитуды  Э.Д.С. самоиндукции и сопротивления катушки XL от частоты f, из графика XL= XL(f) найти значение индуктивности катушки L1. Исследовать зависимость тока Iрост от времени t и Iспада от времени t и определить постоянную времени цепи  и  индуктивность L.

Методика эксперимента:

Собираем схему показанную на рис.1, в нее входят следующие приборы: генератор низкочастотный- Г,

осцилограф - N, две катушки индуктивности L1 (неподвижная) и L2 (подвижная), резистор R1=12 кОм и два вольтметра  V1 и V2. Устанавливаем переключатель П в положение 2. При этом вольтметр V2 будет измерять э.д.с. взаимоиндукции L2. Подаем с генератора синусоидальный сигнал с частотой f=200 Гц и напряжением U=8 В. Катушки L1 и  L2 ориентируем так, чтобы угол между ними был равен нулю.Изменяем частоту генератора f от 200 до  2000 Гц с интервалом f=200 Гц. Производим измерения. При этом в вычислениях используются следующие формулы:

Формула (1) используется для теоретического расчета , формулы (4) и (3) для экспериментальных расчетов по графику (f).

Таблица измерений и результатов теоретических расчетов

Графики (f) теоретический (справа) и экспериментальный ( слева )

эф,V                                                                             эф,V

Значение для частоты f=2000 Гц из графика: =0.058,  а значение 0.00006

Расчет погрешности измерений и для частоты f=2000 Гц

Задание 2

Методика:  Установили частоту синусоидального тока f=2000 Гц. Изменяя угол  между плоскостями катушек ( угол между индукцией магнитного поля B1  и нормалью n2 к плоскости катушки L2 ) от 0 до 180’ c интервалом =15’, сняли зависимость эффективного значения э.д.с. индукции от угла. При теоретическом расчете пользовались следующей формулой:

Таблица измерений и результатов теоретических расчетов

Графики () теоретический (справа) и экспериментальный ( слева )

V							V

|  |  |
| --- | --- |

Задание 3

Методика: Поставили переключатель П на макете в положение 1. При этом вольтметр V2 будет измерять эффективное значение э.д.с. самоиндукции эф в катушке L1 ( если Rk<<XL ). Изменяя частоту генератора f от 500 Гц до 2000 Гц с интервалом f=250 Гц, сняли зависимость э.д.с самоиндукции от частоты. При этом поддерживали постоянсво тока I1 через катушку L1.

Таблица измерений и результатов теоретических расчетов

Графики (f) теоретический (справа) и экспериментальный ( слева )

 V 						      V

| f,Гц | f,Гц |
| --- | --- |

Графики XLXL(f) теоретический (справа) и экспериментальный ( слева)

XL, Ом						      XL, Ом

| f,Гц | f,Гц |
| --- | --- |

Значение для частоты f=2000 Гц из графика: L=0,22 Гн

Расчет погрешности измерений Lдля частоты f=2000 Гц

Задание 4

Исследование переходных процессов в LR- цепи.

Методика:

Поставили переключатель П в положение 3

при этом осцилограф подключен к L1R2- цепи, подали с импульсного генератора Г (рис.1) импульсы длительностью с, частотой f=1075 Гц, амплитудой U=3В.

На осцилографе получили картину переходного процесса и сняли зависимость силы тока от времени в L1R2- цепи.

Таблица (1) измерений и теоретических расчетов

Графики IНАРIНАР(t) (cлева) и IСПАДАIСПАДА(t) (справа )

I, mA						     I, mA

| t,mc | tmc |
| --- | --- |

Графики теоретические IНАРIНАР(t) (cлева) и IСПАДАIСПАДА(t) (справа )

I, mA							  I, mA

| t,mc | t,mc |
| --- | --- |

Логарифмические графики (см.таб 1)

F							     F

| t,mc | t,mc |
| --- | --- |

Значение из графика: mc   L=0.22 Гн

Вывод: C помощью данной работы мы установили: что амплитуда э.д.с. взаимоиндукции от частоты зависит линейно ,амплитуда э.д.с. индукции от угла (положения контура) изменяется по закону косинуса,a cопротивление катушки XL зависит линейно от частоты. Исследования LR- цепи показали, что ток в цепи нарастает постепенно - по экспоненциальной кривой и также постепенно спадает, в процессе прохождения импульса.