Классификация методов количественного анализа

Методы аналитической химии могут быть классифицированы на основе различных принципов. В зависимости от измеряемого свойства вещества различают следующие методы: химические; физико-химические; физические (табл. 14). Основой химических методов являются аналитические химические реакции. В основе физико-химических методов лежит измерение каких-либо физических параметров химической системы, зависящих от природы компонентов системы и изменяющихся в процессе химической реакции. К таким параметрам относятся, например, величины потенциалов в потенциометрии, оптических плотностей в спектрофотометрии и т.д. Физические методы не связаны с применением химических реакций. Состав вещества устанавливается изменением каких-либо физических свойств объекта (плотности, вязкости, интенсивности излучения и т.д.).  Четких границ между химическими и физико-химическими и физико-химическими и физическими методами нет. Физические и физико-химические методы часто называют инструментальными. В последнее время используют так называемые «гибридные» методы, сочетающие два и более метода. Например, хромато-масс-спектрометрия.

Таблица 14. Методы  количественного анализа

| Методы анализа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Химические | Физико-химические | Физические |
| гравиметрия титриметрия | электрохимические спектроскопические (оптические) люминесцентные кинетические термометрические хроматографические | спектроскопические (не оптические) ядерно-физические радиохимические |
| Аналитический сигнал ( величина, функционально связанная с содержанием определяемого компонента) |  |  |
| изменение окраски индикатора, выделение газа, осадка и др. | - возникает с участием внешних (валентных) электронов и функционально связан с природой и концентрацией вещества; - возникает при взаимодействии вещества с различными видами энергии (электрическая, тепловая, энергия электромагнитного излучения); - получают при взаимодействии с веществом, находящимся в растворе | - возникает с участием внутренних электронов или ядер атомов; - агрегатное состояние и химическая форма вещества не имеют значения |

Анализ вещества заключается в получении опытным путем данных о его химическом составе. Независимо от используемых методов к анализу предъявляют следующие требования:

1.Точность анализа – это собирательная характеристика метода, включающая их правильность и воспроизводимость.

2.Правильность результатов анализа – получение результатов, близких к действительным.

3.Воспроизводимость – получение одинаковых или близких результатов при повторных определениях.

4.Экспрессность – быстрота проведения анализа.

5.Чувствительность – минимальное количество вещества, которое можно определить данным методом.

6.Универсальность – возможность определять многие компоненты. Особенно важно определять их одновременно в одной пробе.

7.Автоматизация анализа. При проведении массовых однородных анализов следует выбирать метод, допускающий автоматизацию, которая снижает трудоемкость, погрешности, увеличивает скорость, снижает стоимость анализа.